## シミュレーション設定
一条工務店：太陽光発電シミュレーション （全量・余剰両対応） | [10 empty] | 一条工務店：太陽光発電シミュレーション結果表
[8 empty] | Producted by さすけ | V2.01 | 年数 | 固定資産経年補正 | 消費税率 | 発電 | 収入（全量） |  |  | 支出 | [5 empty] | 収支（全量）
①パネル性能設定 |  |  | ⑥費用概算 |  |  |  | ⑩固定資産税計算 | [5 empty] | 年間発電 量(kWh) | 年間売電額(円) | 自家使用分(円) | 売電益 (円) | ローン 支払い(円) | メンテ 費用(円) | 固定 資産税(円) | 雑所得 | 税額 | 支払い 合計(円) | 単年 収支(円) | 累積収支(円)
売電開始予定年 | 2015-10-01 |  | パネル価格 | パネル1kWあたりの価格 |  | 313200 | 太陽光パネル標準評点数（点） |  | 43830
電力会社 | 1 |  |  | 設置合計価格 |  | 7830000 | ガルバ鋼板屋根標準評点数（点） |  | 6500 | [15 empty] | 年
全量or余剰（自動設定） |  |  |  | カーポート費用 |  | 0 | 補正係数 | 屋根率 | 0.55 | 1 | 0.8 | 8% | 27175 | 731187 | 70113.75 | 801300.75 | -734678.7893 | 0 | -9211.6655 | 221045.8235 | 48851.127 | -792740.7818 | 8559.9682 | 8559.9682 | 2015
パネル設置容量 | 25 |  |  | その他費用 |  | 200000 |  | 屋根の形式 | 0.8 | 2 | 0.75 | 8% | 26903.25 | 669687.75 | 70113.75 | 739801.5 | -734678.7893 | 0 | -8635.9364 | 159546.5735 | 3350.478 | -746664.4537 | -6862.9537 | 1697.0145 | 2016
ソーラーカーポート容量 | 0 | [6 empty] | 勾配の大小 | 0.85 | 3 | 0.7 | 10% | 26634.2175 | 662423.8725 | 70113.75 | 732537.6225 | -734678.7893 | 0 | -8060.2073 | 152282.696 | 3197.9366 | -745936.2332 | -13398.6107 | -11701.5962 | 2017
ソーラーカーポート価格（税抜） | 0 |  |  | その他補助金 |  | 0 |  | 軒出の大小 | 0.95 | 4 | 0.67 | 10% | 26367.8753 | 655232.6338 | 70113.75 | 725346.3838 | -734678.7893 | 0 | -7714.7699 | 145091.4573 | 3046.9206 | -745439.8097 | -20093.426 | -31795.0222 | 2018
変圧器価格 | 200000 |  |  |  | 初期費用計（税込） | 8672400 |  | 下屋の多少 | 1 | 5 | 0.64 | 10% | 26104.1966 | 648113.3074 | 70113.75 | 718227.0574 | -734678.7893 | 0 | -7369.3324 | 137972.131 | 2897.4148 | -744944.8964 | -26717.839 | -58512.8611 | 2019
合計搭載量 | 25 |  | ⑦夢発電ローン費用 |  |  |  |  | 施工の程度 | 1 | 6 | 0.62 | 10% | 25843.1546 | 641065.1744 | 70113.75 | 711178.9244 | -734678.7893 | 0 | -14278.0816 | 130923.9979 | 2749.404 | -751705.6548 | -40526.7304 | -99039.5915 | 2020
パネル単価(税抜) | 290000 |  | ローン金利合計 |  |  | 878424.2603 |  | 補正係数 | 0.3553 | 7 | 0.59 | 10% | 25584.7231 | 634087.5226 | 70113.75 | 704201.2726 | -734678.7893 | 0 | -13587.2066 | 123946.3461 | 2602.8733 | -750868.2792 | -46667.0065 | -145706.5981 | 2021
総額（税抜） | 725 |  | 投資費用計 |  |  | 9550824.2603 | 太陽光補正済み標準評点数（Pt） |  | 15572.799 | 8 | 0.56 | 10% | 25328.8758 | 627179.6474 | 70113.75 | 697293.3974 | -734678.7893 | 0 | -12896.3317 | 117038.4709 | 2457.8079 | -750032.3689 | -52738.9715 | -198445.5696 | 2022
出力制御 | 設置義務なし |  | ⑧メンテナンス費用/固定資産税（20年間） |  |  |  | ガルバ屋根補正済み標準評点数（Pt） |  | 2309.45 | 9 | 0.53 | 10% | 25075.5871 | 620340.8509 | 70113.75 | 690454.6009 | -734678.7893 | 0 | -12205.4568 | 110199.6744 | 2314.1932 | -749197.9092 | -58743.3083 | -257188.8779 | 2023
性能劣化(年率) | 1% |  | パワーコンディショナー交換 |  |  | -400000 | 家の延べ床面積 |  | 131.2397 | 10 | 0.5 | 10% | 24824.8312 | 613570.4424 | 70113.75 | 683684.1924 | -734678.7893 | 0 | -11514.5819 | 103429.2659 | 2172.0146 | -748364.8857 | -64680.6933 | -321869.5712 | 2024
②ローン設定 |  |  | 固定資産税 |  |  | -188608.8515 | 太陽光評価額(点) |  | 2043768.9903 | 11 | 0.48 | 10% | 24576.5829 | 606867.738 | 70113.75 | 676981.488 | -734678.7893 | -400000 | -11053.9986 | 96726.5615 | 2031.2578 | -1147763.5657 | -470782.0777 | -792651.6489 | 2025
ローン期間 | 13 | 0 | 所得税・住民税 |  |  | -320759.7899 | ガルバ屋根評価額（点） |  | 303091.4542 | 12 | 0.45 | 10% | 24330.8171 | 600232.0606 | 70113.75 | 670345.8106 | -734678.7893 | 0 | -10363.1237 | 90090.8841 | 1891.9086 | -746933.3715 | -76587.5609 | -869239.2098 | 2026
金利 | 1.5% |  | ⑨収支概要・累積収支 |  |  |  | 評点1点の円換算係数 |  | 0.945 | 13 | 0.42 | 10% | 24087.5089 | 593662.74 | 70113.75 | 663776.49 | -734678.7893 | 0 | -9672.2488 | 83521.5635 | 1753.9528 | -746104.5709 | -82328.0809 | -951567.2907 | 2027
③電力価格設定 |  |  | 1月の返済額(13年0ヶ月) |  |  | 61223.2324 | 太陽光評価額(円) |  | 1931361.6958 | 14 | 0.39 | 10% | 23846.6338 | 587159.1126 | 70113.75 | 657272.8626 | 0 | 0 | -8981.3739 | 77017.9361 | 1617.3767 | -10598.3605 | 646674.5021 | -304892.7887 | 2028
最初の20年間 | 27 |  | 1年間の返済額(13年0ヶ月) |  |  | 734678.7893 | ガルバ屋根評価額（円） |  | 286421.4242 | 15 | 0.37 | 10% | 23608.1675 | 580720.5215 | 70113.75 | 650834.2715 | 0 | 0 | -8520.7906 | 70579.345 | 1482.1662 | -10002.5869 | 640831.6846 | 335938.896 | 2029
21年目以降 | 10 | [5 empty] | 太陽光設置による資産評価増分(円) |  | 1644940.2716 | 16 | 0.34 | 10% | 23372.0858 | 574346.3163 | 70113.75 | 644460.0663 | 0 | 0 | -7829.9157 | 64205.1398 | 1348.3079 | -9177.8836 | 635282.1826 | 971221.0786 | 2030
日中購入電力価格 | 33.3875 |  |  |  | 3222877.2894 |  | 固定資産税率 |  | 1.4% | 17 | 0.32 | 10% | 23138.3649 | 568035.8531 | 70113.75 | 638149.6031 | 0 | 0 | -7369.3324 | 57894.6766 | 1215.7882 | -8584.8006 | 629564.8025 | 1600785.8811 | 2031
④メンテナンス費用設定 | [6 empty] | 初年度固定資産増額分(円) |  | 18423.331 | 18 | 0.3 | 10% | 22906.9813 | 561788.4946 | 70113.75 | 631902.2446 | 0 | 0 | -6908.7491 | 361788.4946 | 79955.2573 | -86863.7064 | 545038.5381 | 2145824.4192 | 2032
パワーコンディショナー価格(円/台) | 100000 | [5 empty] | ⑪雑所得税金 |  |  | 19 | 0.28 | 10% | 22677.9115 | 555603.6096 | 70113.75 | 625717.3596 | 0 | 0 | -6448.1659 | 355603.6096 | 78588.3977 | -85036.2836 | 540681.076 | 2686505.4952 | 2033
パワーコンディショナー台数 | 4 | [5 empty] | 課税対象所得 |  | 500 | 20 | 0.26 | 10% | 22451.1324 | 549480.5735 | 70113.75 | 619594.3235 | 0 | 0 | -5987.5826 | 349480.5735 | 77235.2067 | -83222.5293 | 536371.7942 | 3222877.2894 | 2034
交換周期期間（年ごと） | 11 | [5 empty] | 雑所得 |  | 0 | 21 | 0.26 | 10% | 22226.621 | 201266.2103 | 70113.75 | 271379.9603 | 0 | 0 | -5987.5826 | 1266.2103 | 26.5904 | -6013.913 | 265366.0473 | 3488243.3367 | 2035
⑤発電量予測設定 | [6 empty] | 減価償却期間 |  | 17 | 22 | 0.26 | 10% | 22004.3548 | 199043.5482 | 70113.75 | 269157.2982 | 0 | -400000 | -5987.5826 | 0 | 0 | -405987.3226 | -136830.0244 | 3351413.3123 | 2036
初年度予想発電量 | 27175 | [5 empty] | 雑費：必要経費 |  | 510141.1765 | 23 | 0.26 | 10% | 21784.3113 | 196843.1127 | 70113.75 | 266956.8627 | 0 | 0 | -5987.5826 | 0 | 0 | -5987.3226 | 260969.5401 | 3612382.8524 | 2037
単位発電量(パネル1kW当たり) | 1087 | [5 empty] | 復興税税率 |  | 2.1% | 24 | 0.26 | 10% | 21566.4682 | 194664.6816 | 70113.75 | 264778.4316 | 0 | 0 | -5987.5826 | 0 | 0 | -5987.3226 | 258791.109 | 3871173.9614 | 2038
日中の年間使用電力 | 2100 | [5 empty] | 所得税・住民税税率 |  | 20% | 25 | 0.26 | 10% | 21350.8035 | 192508.0348 | 70113.75 | 262621.7848 | 0 | 0 | -5987.5826 | 0 | 0 | -5987.3226 | 256634.4622 | 4127808.4236 | 2039
[7 empty] | 太陽光に対する税率 |  | 22.1% | 26 | 0.26 | 10% | 21137.2954 | 190372.9544 | 70113.75 | 260486.7044 | 0 | 0 | -5987.5826 | 0 | 0 | -5987.3226 | 254499.3818 | 4382307.8054 | 2040
[10 empty] | 27 | 0.26 | 10% | 20925.9225 | 188259.2249 | 70113.75 | 258372.9749 | 0 | 0 | -5987.5826 | 0 | 0 | -5987.3226 | 252385.6523 | 4634693.4577 | 2041
[10 empty] | 28 | 0.26 | 10% | 20716.6633 | 186166.6326 | 70113.75 | 256280.3826 | 0 | 0 | -5987.5826 | 0 | 0 | -5987.3226 | 250293.06 | 4884986.5177 | 2042
色の説明 | [9 empty] | 29 | 0.26 | 10% | 20509.4966 | 184094.9663 | 70113.75 | 254208.7163 | 0 | 0 | -5987.5826 | 0 | 0 | -5987.3226 | 248221.3937 | 5133207.9114 | 2043
黄色：個人ごとに値が異なるパラメータ | [9 empty] | 30 | 0.26 | 10% | 20304.4017 | 182044.0166 | 70113.75 | 252157.7666 | 0 | 0 | -5987.5826 | 0 | 0 | -5987.3226 | 246170.444 | 5379378.3555 | 2044
ピンク：一般的なデータを使用しているが、場合によって設定が必要なパラメータ
一条工務店：太陽光発電シミュレーション結果グラフ | [9 empty] | 注意：発電量に関するパラメータはNEDOのデータを用いました。また、ここでの発電量は平均値を使用しているため、日照時間や気温の変化によって発電量は毎年ばらつきます。その他パラメータや条件は一条工務店の「夢発電」と同じ前提条件を使用するようにしました。データは概算が含まれています。この結果は概算を求めるものであり、結果を用いて生じたいかなる責任も負いません。

## system
| 10kW未満 | 10kW以上 | index | 電力会社 | 日中単価 | 状態設定 |  |  |  | 名称
固定売電期間 | 10 | 20 | 1 | 東京電力 | 33.3875 | 年月 | 2015-10-01 |  | 1 | 全量
パネル単価（税抜) | 320000 | 290000 | 2 | 中部電力 | 35.61 | 10kW以上 | 1 | 1：全量、0:余剰 | 2 | 余剰
|  |  | 3 | 関西電力 | 34.3475 | 出力制御 | 0
|  |  | 4 | 北海道電力 | 35.66 | 消費税額 | 1.08
|  |  | 5 | 東北電力 | 29.58 | 売電期間 | 20
|  |  | 6 | 北陸電力 | 31.025 | 全量・余剰 | 2 | IF(M3=1,1,2)
|  |  | 7 | 中国電力 | 28.85 | 売電単価列番号 | 5
|  |  | 8 | 四国電力 | 29.13
|  |  | 9 | 九州電力 | 32.16
|  |  | 10 | 沖縄電力 | 36.895
消費税
|  |  | 2009 | 5%
|  |  | 2010 | 5%
|  |  | 2011 | 5%
|  |  | 2012 | 5%
|  |  | 2013 | 5%
|  |  | 2014 | 8%
|  |  | 2015 | 8%
|  |  | 2016 | 8%
|  |  | 2017 | 10%
|  |  | 2018 | 10%
|  |  | 2019 | 10%
|  |  | 2020 | 10%
|  |  | 2021 | 10%
|  |  | 2022 | 10%
|  |  | 2023 | 10%
|  |  | 2024 | 10%
|  |  | 2025 | 10%
|  |  | 2026 | 10%
|  |  | 2027 | 10%
|  |  | 2028 | 10%
|  |  | 2029 | 10%
|  |  | 2030 | 10%
|  |  | 2031 | 10%
|  |  | 2032 | 10%
|  |  | 2033 | 10%
|  |  | 2034 | 10%
|  |  | 2035 | 10%
|  |  | 2036 | 10%
|  |  | 2037 | 10%
|  |  | 2038 | 10%
|  |  | 2039 | 10%
|  |  | 2040 | 10%
|  |  | 2041 | 10%
|  |  | 2042 | 10%
|  |  | 2043 | 10%
|  |  | 2044 | 10%
|  |  | 2045 | 10%
|  |  | 2046 | 10%
|  |  | 2047 | 10%
|  |  | 2048 | 10%
|  |  | 2049 | 10%
|  |  | 2050 | 10%
|  |  | 2051 | 10%
|  |  | 2052 | 10%
|  |  | 2053 | 10%
|  |  | 2054 | 10%
|  |  | 2055 | 10%
|  |  | 2056 | 10%
|  |  | 2057 | 10%
|  |  | 2058 | 10%
|  |  | 2059 | 10%
|  |  | 2060 | 10%
|  |  | 2061 | 10%

## 売電単価
| 消費税率 | 売電価格 |  |  | 売電期間 |  | 出力制御義務
|  | 10kW未満 |  | 10kW以上 | 10kW未満 | 10kW以上 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | 出力抑制なし | 出力抑制あり |  |  |  | 東京電力 | 中部電力 | 関西電力 | 北海道電力 | 東北電力 | 北陸電力 | 中国電力 | 四国電力 | 九州電力 | 沖縄電力
2009-11-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2009-12-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-01-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-02-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-03-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-04-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-05-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-06-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-07-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-08-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-09-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-10-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-11-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-12-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-01-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-02-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-04-01 | 5% | 42 | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-05-01 | 5% | 42 | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-06-01 | 5% | 42 | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-07-01 | 5% | 42 | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-08-01 | 5% | 42 | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-09-01 | 5% | 42 | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-10-01 | 5% | 42 | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-11-01 | 5% | 42 | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-12-01 | 5% | 42 | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-01-01 | 5% | 42 | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-02-01 | 5% | 42 | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-03-01 | 5% | 42 | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-04-01 | 5% | 42 | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-05-01 | 5% | 42 | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-06-01 | 5% | 42 | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-07-01 | 5% | 42 | 42 | 40 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-08-01 | 5% | 42 | 42 | 40 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-09-01 | 5% | 42 | 42 | 40 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-10-01 | 5% | 42 | 42 | 40 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-11-01 | 5% | 42 | 42 | 40 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-01 | 5% | 42 | 42 | 40 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-01-01 | 5% | 42 | 42 | 40 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-02-01 | 5% | 42 | 42 | 40 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-03-01 | 5% | 42 | 42 | 40 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-04-01 | 5% | 38 | 38 | 36 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-05-01 | 5% | 38 | 38 | 36 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-06-01 | 5% | 38 | 38 | 36 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-07-01 | 5% | 38 | 38 | 36 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-08-01 | 5% | 38 | 38 | 36 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-01 | 5% | 38 | 38 | 36 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-10-01 | 5% | 38 | 38 | 36 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-11-01 | 5% | 38 | 38 | 36 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-12-01 | 5% | 38 | 38 | 36 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 5% | 38 | 38 | 36 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 5% | 38 | 38 | 36 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 5% | 38 | 38 | 36 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 8% | 37 | 37 | 32 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 8% | 37 | 37 | 32 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-01 | 8% | 37 | 37 | 32 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-01 | 8% | 37 | 37 | 32 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-01 | 8% | 37 | 37 | 32 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-01 | 8% | 37 | 37 | 32 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 8% | 37 | 37 | 32 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 8% | 37 | 37 | 32 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 8% | 37 | 37 | 32 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-01-01 | 8% | 37 | 37 | 32 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-02-01 | 8% | 37 | 37 | 32 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-03-01 | 8% | 37 | 37 | 32 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-04-01 | 8% | 33 | 35 | 29 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2015-05-01 | 8% | 33 | 35 | 29 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2015-06-01 | 8% | 33 | 35 | 29 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2015-07-01 | 8% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2015-08-01 | 8% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2015-09-01 | 8% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2015-10-01 | 8% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2015-11-01 | 8% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2015-12-01 | 8% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2016-01-01 | 8% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2016-02-01 | 8% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2016-03-01 | 8% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2016-04-01 | 8% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2016-05-01 | 8% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2016-06-01 | 8% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2016-07-01 | 8% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2016-08-01 | 8% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2016-09-01 | 8% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2016-10-01 | 8% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2016-11-01 | 8% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2016-12-01 | 8% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2017-01-01 | 8% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2017-02-01 | 8% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2017-03-01 | 8% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2017-04-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2017-05-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2017-06-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2017-07-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2017-08-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2017-09-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2017-10-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2017-11-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2017-12-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2018-01-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2018-02-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2018-03-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2018-04-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2018-05-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2018-06-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2018-07-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2018-08-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2018-09-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2018-10-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2018-11-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2018-12-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-01-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-02-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-03-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-04-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-05-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-06-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-07-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-08-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-09-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-10-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-11-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-12-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-01-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-02-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-03-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-04-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-05-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-06-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-07-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-08-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-09-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-10-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-11-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-12-01 | 10% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## パラメータ類
電気使用量予測
エアコン-冷房 |  |  | 155 | [7 empty] | 合計S | A | (1+I/12)^12t | 1.2152
エアコン-暖房 | 24.9% |  | 460 | [7 empty] | 金利I | B | I/12 | 0.00125
照明 | 16.2% |  | 960 | [7 empty] | 年数T |  | B*A/(A-1) | 0.0070595 | 20762.1335
冷蔵庫 | 15.5% |  | 300
テレビ | 9.9% |  | 235 |  |  |  |  | 370400
温水便座 | 4.1% |  | 65
乾燥機 | 2.9% |  | 100 |  |  |  |  | 338520
食洗機 | 1.7% | [6 empty] | 386520
その他 | 0.247
合計 |  |  | 2120
補助金 | 35000 | [14 empty] | a |  |  |  | b |  | a | b
| 30000 | [14 empty] | 3 | 1406000
太陽光パネル価格 | 実単価 | 名目総額 | 実総額 | 費用計 | 実単価 | [10 empty] | 4 | 1846000
3 | 498666.6667 | 1406000 | 1496000 | 1570800 | 516075 | [10 empty] | 5 | 2164000
4 | 491500 | 1846000 | 1966000 | 2064300 | 516075 | 440000 | 1 | [8 empty] | 6 | 2437000 | 2297500 | 2585500 | 430916.6667
5 | 467800 | 2164000 | 2339000 | 2455950 | 491190 | 420000 | 0.95455 | [8 empty] | 7 | 2663000 | 2528000 | 2864000 | 409142.8571 | 21773.8095 | 7 | 2864000
6 | 441166.6667 | 2437000 | 2647000 | 2779350 | 463225 | 400000 | 0.90909 | [8 empty] | 8 | 2846000 | 2714000 | 3098000 | 387250 | 21892.8571 | 8 | 3098000
7 | 415428.5714 | 2663000 | 2908000 | 3053400 | 436200 | 380000 | 0.86364 | 380428.5714 | [7 empty] | 9 | 2984000 | 2858000 | 3290000 | 365555.5556 | 21694.4444 | 9 | 3277000
8 | 390750 | 2846000 | 3126000 | 3282300 | 410287.5 | 360000 | 0.81818 | [8 empty] | 9.9 | 3070000 | 2945500 | 3420700 | 345525.2525 | 20030.303 | 9.9 | 3416200
9 | 366555.5556 | 2984000 | 3299000 | 3463950 | 384883.3333 | 340000 | 0.77273
9.9 | 345101.0101 | 3070000 | 3416500 | 3587325 | 362356.0606 | 322400 | 0.73273
10 | 339603.9604 |  |  | 3565841.5842 | 356584.1584 | [10 empty] | 傾き | -21872.9026
[16 empty] | 切片 | 562223.8294
換算係数 | 3.3058 | ㎡/坪
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 方位
| 方位 | 0°(真南) | 15° | 30° | 45° | 90°(東､西) |  | 0 | 3
0 | 水平面 | 88.4% | 88.4% | 88.4% | 88.4% | 88.4% |  | 15 | 4
10 | 10° | 94.3% | 94.1% | 93.4% | 92.3% | 87.6% |  | 30 | 5
20 | 20° | 98.2% | 97.8% | 96.6% | 94.6% | 85.8% |  | 45 | 6
30 | 30° | 100% | 99.6% | 97.8% | 95.1% | 82.8% |  | 90 | 7
40 | 40° | 99.7% | 99% | 97% | 93.6% | 78.9%
|  |  | 0 | 15 | 30 | 45 | 90
|  | 方位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | パネル導入量 | パネル単価(%)
[12 empty] | 4 | 1
| 1 | 0 | 88.4% | 88.4% | 88.4% | 88.4% | 88.4% |  |  |  |  | 5 | 0.95455
| 2 | 10 | 94.3% | 94.1% | 93.4% | 92.3% | 87.6% |  |  |  |  | 6 | 0.90909
| 3 | 20 | 98.2% | 97.8% | 96.6% | 94.6% | 85.8% |  |  |  |  | 7 | 0.86364
| 4 | 30 | 100% | 99.6% | 97.8% | 95.1% | 82.8% |  |  |  |  | 8 | 0.81818
| 5 | 40 | 99.7% | 99% | 97% | 93.6% | 78.9% |  |  |  |  | 9 | 0.77273
[12 empty] | 9.88 | 0.73273
|  | 30 | 0
|  |  | 30 | 度
|  |  | 0.5236 | rad
|  | Sin | 0.5
|  | Cos | 0.86603
| 1 | 0 | 0.86603
| 2 | 10 | 0.93969
| 3 | 20 | 0.98481
| 4 | 30 | 1
| 5 | 40 | 0.98481
CO2 | 太陽光 | 0.048 | kg-CO2/kWh
| 東電 | 0.461 | kg-CO2/kWh
|  |  | 保証料率 | 金利 |  |  | フォームパラメータ
ローン種別 | 1 | 銀行ローン変動金利 | 2% | 0.875% |  |  | 支払いタイプ | 3
| 2 | 銀行ローン10年固定金利 | 2% | 1.2% |  |  | ソーラーカーポート使用 | FALSE | 2200000
| 3 | 一条工務店夢発電 | 0% | 1% |  |  | 住宅種別 | 1 | 5 | 0.5
| 4 | 自己資金 | 0% | 0% |  |  | 全量買取 | TRUE
| 5 | 任意ローン | 2% | #REF! |  |  | パネル価格 | 9440993.0535
[7 empty] | 合計 | 9440993.0535
住宅種別 |  |  | 年数 | 税率
| 1 | 長期優良住宅 | 5 | 50%
| 2 | 一般住宅 | 3 | 66.67%
税金
年収
| 0 | 5% | 0
| 195 | 10% | 97500
| 330 | 20% | 427500
| 695 | 23% | 636000
| 900 | 33% | 1536000
| 1800 | 40% | 2796000

## バージョン情報
バージョン | 修正点
0.1 | 長期優良住宅の固定資産税減税を評価できるように修正しました。
0.2 | 太陽光発電パネルの価格が間違えておりました。修正しました。
0.3 | 金利計算の間違いを修正、月次返済額情報を追加、CO2削減情報を追加
0.5 | 全量買取制度に対応
0.6 | 雑所得税率計算ミスを修正、復興税を考慮

## 皆さんのデータ
[5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 返済期間 | 7
| 容量 | 勾配 | 角度 | カーポート | 雪止め | 容量 | 年間発電量 | 価格 | 返済月額 | 年 | ヶ月 | 利益 | 予想価格 | カーポート価格
Aさん | 23.8 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 29.4 | 27051 | 1124.2 |  | 11 | 1 | 885.1 | 901.1727 | 223.0273
じゅんさんA | 13.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 12750 | 511 | 44684 | 10 | 8 | 437 | 511.52
じゅんさんB | 16.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16230 | 643.7 | 56527 | 10 | 6 | 563.7 | 645.9639
kakuさん | 10.8 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 10.8 | 9226 | 432.2 | 37162 | 12 | 5 | 260.1 | 420.6856
ちるりさん | 19.6 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 19.6 | 17066 | 756.8 | 66468 | 11 | 11 | 508.3 | 749.0316
とりさん | 12 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10242 | 423.2 | 37162 | 11 | 0 | 436.4 | 466.2233
takeさん | 22.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 22222 | 866.3 | 76076 | 10 | 4 | 787.4 | 865.2165
ナッツさん | 19.2 | 5.6 | 0 | 1 | 1 | 24.8 | 22728 | 952.8 | 76068 | 11 | 2 | 735.2 | 734.388 | 218.412
Bさん | 23.4 | 3.5 | -45 | 0 | 0 | 23.4 | 24003 | 888.3 | 80330 | 9 | 9 | 901.9 | 886.8103
Bさん2 | 24.2 | 3.5 | -45 | 0 | 0 | 24.2 | 24823 | 917.7 | 83074 | 9 | 9 | 933.7 | 915.5084
Bさん3 | 19.8 | 3.5 | -30 | 1 | 0 | 25.4 | 26546 | 961.8 | 88843 | 9 | 6 | 1020.2 | 756.3434 | 205.4566
しんさん | 10.8 | 1.5 | 45 | 0 | 0 | 10.8 | 9494 | 423.2 | 37162 | 12 | 0 | 280.6 | 420.6856
キラキラさん | 18.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 18983 | 702.5 | 63533 | 9 | 9 | 713.4 | 705.0204
Cさん | 16 | 1.5 | 60 | 0 | 0 | 16 | 14235 | 614.3 | 53945 | 11 | 7 | 441.9 | 616.2749

## 価格推定
お名前 | 容量 | 単価
Aさん
じゅんさんA | 13.2 | 38.7121
じゅんさんB | 16.8 | 38.3155
kakuさん
ちるりさん
とりさん
takeさん | 22.8 | 37.9956
ナッツさん
Bさん | 23.4 | 37.9615
Bさん2 | 24.2 | 37.9215
Bさん3
しんさん | 10.8 | 39.1852
キラキラさん | 18.4 | 38.1793
Cさん | 16 | 38.3937