## シミュレーション設定
一条工務店：太陽光発電シミュレーション （全量・余剰両対応） | [10 empty] | 一条工務店：太陽光発電シミュレーション結果表
[8 empty] | Producted by さすけ | V2.20 | 年数 | 固定資産経年補正 | 消費税率 | 発電 | 収入（全量） |  |  | 支出 | [5 empty] | 収支（全量）
①パネル性能設定 |  |  | ⑥費用概算 |  |  |  | ⑩固定資産税計算 | [5 empty] | 年間発電 量(kWh) | 年間売電額(円) | 自家使用分(円) | 売電益 (円) | ローン 支払い(円) | メンテ 費用(円) | 固定 資産税(円) | 雑所得 | 税額 | 支払い 合計(円) | 単年 収支(円) | 累積収支(円)
売電開始予定年 | 2018-04-01 |  | パネル価格 | パネル1kWあたりの価格 |  | 235000 | 太陽光パネル標準評点数（点） |  | 43830
電力会社 | 1 |  |  | 設置合計価格 |  | 2820000 | ガルバ鋼板屋根標準評点数（点） |  | 6500 | [15 empty] | 年
全量or余剰（自動設定） |  |  |  | カーポート費用 |  | 0 | 補正係数 | 屋根率 | 0.55 | 1 | 0.8 | 10% | 13044 | 234026.496 | 53193 | 287219.496 | -168078.4922 | 0 | -9211.6655 | 54873.5548 | 1152.3447 | -178441.7023 | 108777.7937 | 108777.7937 | 2018
パネル設置容量 | 12 |  |  | その他費用 |  | 0 |  | 屋根の形式 | 0.8 | 2 | 0.75 | 10% | 12913.56 | 210215.6064 | 53193 | 263408.6064 | -168078.4922 | 0 | -8635.9364 | 31062.6652 | 652.316 | -177365.9945 | 86042.6119 | 194820.4055 | 2019
ソーラーカーポート容量 | 0 | [6 empty] | 勾配の大小 | 0.85 | 3 | 0.7 | 10% | 12784.4244 | 207705.2103 | 53193 | 260898.2103 | -168078.4922 | 0 | -8060.2073 | 28552.2692 | 599.5977 | -176737.5971 | 84160.6132 | 278981.0187 | 2020
ソーラーカーポート価格（税抜） | 0 |  |  | その他補助金 |  | 0 |  | 軒出の大小 | 0.95 | 4 | 0.67 | 10% | 12656.5802 | 205219.9182 | 53193 | 258412.9182 | -168078.4922 | 0 | -7714.7699 | 26066.9771 | 547.4065 | -176339.9985 | 82072.9197 | 361053.9384 | 2021
変圧器価格 | 0 |  |  |  | 初期費用計（税込） | 3045600 |  | 下屋の多少 | 1 | 5 | 0.64 | 10% | 12530.0144 | 202759.4791 | 53193 | 255952.4791 | -168078.4922 | 0 | -7369.3324 | 23606.5379 | 495.7373 | -175942.9219 | 80009.5572 | 441063.4956 | 2022
合計搭載量 | 12 |  | ⑦夢発電ローン費用 |  |  |  |  | 施工の程度 | 1 | 6 | 0.62 | 10% | 12404.7142 | 200323.6443 | 53193 | 253516.6443 | -168078.4922 | 0 | -14278.0816 | 21170.7031 | 444.5848 | -182800.5385 | 70716.1058 | 511779.6014 | 2023
パネル単価(税抜) | 235000 |  | ローン金利合計 |  |  | 315969.8431 |  | 補正係数 | 0.3553 | 7 | 0.59 | 10% | 12280.6671 | 197912.1678 | 53193 | 251105.1678 | -168078.4922 | 0 | -13587.2066 | 18759.2266 | 393.9438 | -182059.0526 | 69046.1153 | 580825.7166 | 2024
総額（税抜） | 282 |  | 投資費用計 |  |  | 3361569.8431 | 太陽光補正済み標準評点数（Pt） |  | 15572.799 | 8 | 0.56 | 10% | 12157.8604 | 195524.8061 | 53193 | 248717.8061 | -168078.4922 | 0 | -12896.3317 | 16371.865 | 343.8092 | -181318.073 | 67399.7331 | 648225.4497 | 2025
出力制御 | 設置義務なし |  | ⑧メンテナンス費用/固定資産税（20年間） |  |  |  | ガルバ屋根補正済み標準評点数（Pt） |  | 2309.45 | 9 | 0.53 | 10% | 12036.2818 | 193161.3181 | 53193 | 246354.3181 | -168078.4922 | 0 | -12205.4568 | 14008.3769 | 294.1759 | -180577.5949 | 65776.7232 | 714002.1729 | 2026
性能劣化(年率) | 1% |  | パワーコンディショナー交換 |  |  | -200000 | 家の延べ床面積 |  | 131.2397 | 10 | 0.5 | 10% | 11915.919 | 190821.4649 | 53193 | 244014.4649 | -168078.4922 | 0 | -11514.5819 | 11668.5237 | 245.039 | -179837.6131 | 64176.8518 | 778179.0248 | 2027
②ローン設定 |  |  | 固定資産税 |  |  | -188608.8515 | 太陽光評価額(点) |  | 2043768.9903 | 11 | 0.48 | 10% | 11796.7598 | 188505.0102 | 53193 | 241698.0102 | -168078.4922 | -200000 | -11053.9986 | 9352.0691 | 196.3935 | -379328.4042 | -137630.394 | 640548.6308 | 2028
ローン期間 | 20 | 0 | 所得税・住民税 |  |  | -5674.1229 | ガルバ屋根評価額（点） |  | 303091.4542 | 12 | 0.45 | 10% | 11678.7922 | 186211.7201 | 53193 | 239404.7201 | -168078.4922 | 0 | -10363.1237 | 7058.779 | 148.2344 | -178589.4002 | 60815.3199 | 701363.9507 | 2029
金利 | 1% |  | ⑨収支概要・累積収支 |  |  |  | 評点1点の円換算係数 |  | 0.945 | 13 | 0.42 | 10% | 11562.0043 | 183941.3629 | 53193 | 237134.3629 | -168078.4922 | 0 | -9672.2488 | 4788.4218 | 100.5569 | -177850.8778 | 59283.4851 | 760647.4359 | 2030
③電力価格設定 |  |  | 1月の返済額(20年0ヶ月) |  |  | 14006.541 | 太陽光評価額(円) |  | 1931361.6958 | 14 | 0.39 | 10% | 11446.3842 | 181693.7093 | 53193 | 234886.7093 | -168078.4922 | 0 | -8981.3739 | 2540.7681 | 53.3561 | -177112.8322 | 57773.8771 | 818421.313 | 2031
最初の20年間 | 19.44 |  | 1年間の返済額(20年0ヶ月) |  |  | 168078.4922 | ガルバ屋根評価額（円） |  | 286421.4242 | 15 | 0.37 | 10% | 11331.9204 | 179468.5322 | 53193 | 232661.5322 | -168078.4922 | 0 | -8520.7906 | 315.591 | 6.6274 | -176605.5402 | 56055.9921 | 874477.3051 | 2032
21年目以降 | 8 | [5 empty] | 太陽光設置による資産評価増分(円) |  | 1644940.2716 | 16 | 0.34 | 10% | 11218.6012 | 177265.6069 | 53193 | 230458.6069 | -168078.4922 | 0 | -7829.9157 | 0 | 0 | -175908.0678 | 54550.5391 | 929027.8441 | 2033
日中購入電力価格 | 25.33 |  |  |  | 1130243.6737 |  | 固定資産税率 |  | 1.4% | 17 | 0.32 | 10% | 11106.4152 | 175084.7108 | 53193 | 228277.7108 | -168078.4922 | 0 | -7369.3324 | 0 | 0 | -175447.5046 | 52830.2063 | 981858.0504 | 2034
④メンテナンス費用設定 | [6 empty] | 初年度固定資産増額分(円) |  | 18423.331 | 18 | 0.3 | 10% | 10995.351 | 172925.6237 | 53193 | 226118.6237 | -168078.4922 | 0 | -6908.7491 | 0 | 0 | -174986.9413 | 51131.6824 | 1032989.7328 | 2035
パワーコンディショナー価格(円/台) | 100000 | [5 empty] | ⑪雑所得税金 |  |  | 19 | 0.28 | 10% | 10885.3975 | 170788.1275 | 53193 | 223981.1275 | -168078.4922 | 0 | -6448.1659 | 0 | 0 | -174526.378 | 49454.7495 | 1082444.4823 | 2036
パワーコンディショナー台数 | 2 | [5 empty] | 課税対象所得 |  | 500 | 20 | 0.26 | 10% | 10776.5435 | 168672.0062 | 53193 | 221865.0062 | -168078.4922 | 0 | -5987.5826 | 0 | 0 | -174065.8147 | 47799.1915 | 1130243.6737 | 2037
交換周期期間（年ごと） | 11 | [5 empty] | 雑所得 |  | 0 | 21 | 0.26 | 10% | 10668.7781 | 68550.2248 | 53193 | 121743.2248 | 0 | 0 | -5987.5826 | 0 | 0 | -5987.3226 | 115755.9022 | 1245999.5759 | 2038
⑤発電量予測設定 | [6 empty] | 減価償却期間 |  | 17 | 22 | 0.26 | 10% | 10562.0903 | 67696.7225 | 53193 | 120889.7225 | 0 | -200000 | -5987.5826 | 0 | 0 | -205987.3226 | -85097.6001 | 1160901.9758 | 2039
初年度予想発電量 | 13044 | [5 empty] | 雑費：必要経費 |  | 179152.9412 | 23 | 0.26 | 10% | 10456.4694 | 66851.7553 | 53193 | 120044.7553 | 0 | 0 | -5987.5826 | 0 | 0 | -5987.3226 | 114057.4327 | 1274959.4085 | 2040
単位発電量(パネル1kW当たり) | 1087 | [5 empty] | 復興税税率 |  | 2.1% | 24 | 0.26 | 10% | 10351.9047 | 66015.2377 | 53193 | 119208.2377 | 0 | 0 | -5987.5826 | 0 | 0 | -5987.3226 | 113220.9151 | 1388180.3236 | 2041
日中の年間使用電力 | 2100 | [5 empty] | 所得税・住民税税率 |  | 20% | 25 | 0.26 | 10% | 10248.3857 | 65187.0853 | 53193 | 118380.0853 | 0 | 0 | -5987.5826 | 0 | 0 | -5987.3226 | 112392.7628 | 1500573.0864 | 2042
[7 empty] | 太陽光に対する税率 |  | 22.1% | 26 | 0.26 | 10% | 10145.9018 | 64367.2145 | 53193 | 117560.2145 | 0 | 0 | -5987.5826 | 0 | 0 | -5987.3226 | 111572.8919 | 1612145.9783 | 2043
[10 empty] | 27 | 0.26 | 10% | 10044.4428 | 63555.5424 | 53193 | 116748.5424 | 0 | 0 | -5987.5826 | 0 | 0 | -5987.3226 | 110761.2198 | 1722907.1981 | 2044
[10 empty] | 28 | 0.26 | 10% | 9943.9984 | 62751.9869 | 53193 | 115944.9869 | 0 | 0 | -5987.5826 | 0 | 0 | -5987.3226 | 109957.6643 | 1832864.8624 | 2045
色の説明 | [9 empty] | 29 | 0.26 | 10% | 9844.5584 | 61956.4671 | 53193 | 115149.4671 | 0 | 0 | -5987.5826 | 0 | 0 | -5987.3226 | 109162.1445 | 1942027.0069 | 2046
黄色：個人ごとに値が異なるパラメータ | [9 empty] | 30 | 0.26 | 10% | 9746.1128 | 61168.9024 | 53193 | 114361.9024 | 0 | 0 | -5987.5826 | 0 | 0 | -5987.3226 | 108374.5798 | 2050401.5867 | 2047
ピンク：一般的なデータを使用しているが、場合によって設定が必要なパラメータ
一条工務店：太陽光発電シミュレーション結果グラフ | [9 empty] | 注意：発電量に関するパラメータはNEDOのデータを用いました。また、ここでの発電量は平均値を使用しているため、日照時間や気温の変化によって発電量は毎年ばらつきます。その他パラメータや条件は一条工務店の「夢発電」と同じ前提条件を使用するようにしました。データは概算が含まれています。この結果は概算を求めるものであり、結果を用いて生じたいかなる責任も負いません。

## system (hidden)
| 10kW未満 | 10kW以上 | index | 電力会社 | 日中単価 | 状態設定 |  |  |  | 名称
固定売電期間 | 10 | 20 | 1 | 東京電力 | 33.3875 | 年月 | 2018-04-01 |  | 1 | 全量
パネル単価（税抜) | 320000 | 290000 | 2 | 中部電力 | 35.61 | 10kW以上 | 1 | 1：全量、0:余剰 | 2 | 余剰
|  |  | 3 | 関西電力 | 34.3475 | 出力制御 | 0
|  |  | 4 | 北海道電力 | 35.66 | 消費税額 | 1.08
|  |  | 5 | 東北電力 | 29.58 | 売電期間 | 20
|  |  | 6 | 北陸電力 | 31.025 | 全量・余剰 | 2 | IF(M3=1,1,2)
|  |  | 7 | 中国電力 | 28.85 | 売電単価列番号 | 5
|  |  | 8 | 四国電力 | 29.13
|  |  | 9 | 九州電力 | 32.16
|  |  | 10 | 沖縄電力 | 36.895
消費税
|  |  | 2009 | 5%
|  |  | 2010 | 5%
|  |  | 2011 | 5%
|  |  | 2012 | 5%
|  |  | 2013 | 5%
|  |  | 2014 | 8%
|  |  | 2015 | 8%
|  |  | 2016 | 8%
|  |  | 2017 | 10%
|  |  | 2018 | 10%
|  |  | 2019 | 10%
|  |  | 2020 | 10%
|  |  | 2021 | 10%
|  |  | 2022 | 10%
|  |  | 2023 | 10%
|  |  | 2024 | 10%
|  |  | 2025 | 10%
|  |  | 2026 | 10%
|  |  | 2027 | 10%
|  |  | 2028 | 10%
|  |  | 2029 | 10%
|  |  | 2030 | 10%
|  |  | 2031 | 10%
|  |  | 2032 | 10%
|  |  | 2033 | 10%
|  |  | 2034 | 10%
|  |  | 2035 | 10%
|  |  | 2036 | 10%
|  |  | 2037 | 10%
|  |  | 2038 | 10%
|  |  | 2039 | 10%
|  |  | 2040 | 10%
|  |  | 2041 | 10%
|  |  | 2042 | 10%
|  |  | 2043 | 10%
|  |  | 2044 | 10%
|  |  | 2045 | 10%
|  |  | 2046 | 10%
|  |  | 2047 | 10%
|  |  | 2048 | 10%
|  |  | 2049 | 10%
|  |  | 2050 | 10%
|  |  | 2051 | 10%
|  |  | 2052 | 10%
|  |  | 2053 | 10%
|  |  | 2054 | 10%
|  |  | 2055 | 10%
|  |  | 2056 | 10%
|  |  | 2057 | 10%
|  |  | 2058 | 10%
|  |  | 2059 | 10%
|  |  | 2060 | 10%
|  |  | 2061 | 10%

## 売電単価 (hidden)
| 消費税率 | 売電価格 |  |  | 売電期間 |  | 出力制御義務
|  | 10kW未満 |  | 10kW以上 | 10kW未満 | 10kW以上 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | 出力抑制なし | 出力抑制あり |  |  |  | 東京電力 | 中部電力 | 関西電力 | 北海道電力 | 東北電力 | 北陸電力 | 中国電力 | 四国電力 | 九州電力 | 沖縄電力
2009-11-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2009-12-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-01-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-02-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-03-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-04-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-05-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-06-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-07-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-08-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-09-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-10-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-11-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010-12-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-01-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-02-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-03-01 | 5% | 48 | 48 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-04-01 | 5% | 42 | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-05-01 | 5% | 42 | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-06-01 | 5% | 42 | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-07-01 | 5% | 42 | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-08-01 | 5% | 42 | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-09-01 | 5% | 42 | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-10-01 | 5% | 42 | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-11-01 | 5% | 42 | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-12-01 | 5% | 42 | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-01-01 | 5% | 42 | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-02-01 | 5% | 42 | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-03-01 | 5% | 42 | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-04-01 | 5% | 42 | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-05-01 | 5% | 42 | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-06-01 | 5% | 42 | 42 |  | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-07-01 | 5% | 42 | 42 | 40 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-08-01 | 5% | 42 | 42 | 40 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-09-01 | 5% | 42 | 42 | 40 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-10-01 | 5% | 42 | 42 | 40 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-11-01 | 5% | 42 | 42 | 40 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-12-01 | 5% | 42 | 42 | 40 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-01-01 | 5% | 42 | 42 | 40 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-02-01 | 5% | 42 | 42 | 40 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-03-01 | 5% | 42 | 42 | 40 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-04-01 | 5% | 38 | 38 | 36 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-05-01 | 5% | 38 | 38 | 36 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-06-01 | 5% | 38 | 38 | 36 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-07-01 | 5% | 38 | 38 | 36 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-08-01 | 5% | 38 | 38 | 36 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-09-01 | 5% | 38 | 38 | 36 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-10-01 | 5% | 38 | 38 | 36 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-11-01 | 5% | 38 | 38 | 36 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2013-12-01 | 5% | 38 | 38 | 36 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-01-01 | 5% | 38 | 38 | 36 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-02-01 | 5% | 38 | 38 | 36 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-03-01 | 5% | 38 | 38 | 36 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-04-01 | 8% | 37 | 37 | 32 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-05-01 | 8% | 37 | 37 | 32 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-06-01 | 8% | 37 | 37 | 32 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-07-01 | 8% | 37 | 37 | 32 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-01 | 8% | 37 | 37 | 32 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-09-01 | 8% | 37 | 37 | 32 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-10-01 | 8% | 37 | 37 | 32 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-11-01 | 8% | 37 | 37 | 32 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-12-01 | 8% | 37 | 37 | 32 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-01-01 | 8% | 37 | 37 | 32 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-02-01 | 8% | 37 | 37 | 32 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-03-01 | 8% | 37 | 37 | 32 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2015-04-01 | 8% | 33 | 35 | 29 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2015-05-01 | 8% | 33 | 35 | 29 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2015-06-01 | 8% | 33 | 35 | 29 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2015-07-01 | 8% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2015-08-01 | 8% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2015-09-01 | 8% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2015-10-01 | 8% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2015-11-01 | 8% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2015-12-01 | 8% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2016-01-01 | 8% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2016-02-01 | 8% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2016-03-01 | 8% | 33 | 35 | 27 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2016-04-01 | 8% | 31 | 33 | 24 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2016-05-01 | 8% | 31 | 33 | 24 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2016-06-01 | 8% | 31 | 33 | 24 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2016-07-01 | 8% | 31 | 33 | 24 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2016-08-01 | 8% | 31 | 33 | 24 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2016-09-01 | 8% | 31 | 33 | 24 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2016-10-01 | 8% | 31 | 33 | 24 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2016-11-01 | 8% | 31 | 33 | 24 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2016-12-01 | 8% | 31 | 33 | 24 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2017-01-01 | 8% | 31 | 33 | 24 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2017-02-01 | 8% | 31 | 33 | 24 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2017-03-01 | 8% | 31 | 33 | 24 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2017-04-01 | 8% | 28 | 30 | 21 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2017-05-01 | 8% | 28 | 30 | 21 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2017-06-01 | 8% | 28 | 30 | 21 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2017-07-01 | 8% | 28 | 30 | 21 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2017-08-01 | 8% | 28 | 30 | 21 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2017-09-01 | 8% | 28 | 30 | 21 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2017-10-01 | 8% | 28 | 30 | 21 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2017-11-01 | 8% | 28 | 30 | 21 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2017-12-01 | 8% | 28 | 30 | 21 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2018-01-01 | 8% | 26 | 28 | 19 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2018-02-01 | 8% | 26 | 28 | 19 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2018-03-01 | 8% | 26 | 28 | 19 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2018-04-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2018-05-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2018-06-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2018-07-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2018-08-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2018-09-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2018-10-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2018-11-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2018-12-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-01-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-02-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-03-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-04-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-05-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-06-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-07-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-08-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-09-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-10-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-11-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2019-12-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-01-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-02-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-03-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-04-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-05-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-06-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-07-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-08-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-09-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-10-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-11-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2020-12-01 | 8% | 24 | 26 | 19.44 | 10 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## パラメータ類 (hidden)
電気使用量予測
エアコン-冷房 |  |  | 155 | [7 empty] | 合計S | A | (1+I/12)^12t | 1.2213
エアコン-暖房 | 24.9% |  | 460 | [7 empty] | 金利I | B | I/12 | 0.00083333
照明 | 16.2% |  | 960 | [7 empty] | 年数T |  | B*A/(A-1) | 0.0045989 | 13525.4916
冷蔵庫 | 15.5% |  | 300
テレビ | 9.9% |  | 235 |  |  |  |  | 370400
温水便座 | 4.1% |  | 65
乾燥機 | 2.9% |  | 100 |  |  |  |  | 338520
食洗機 | 1.7% | [6 empty] | 386520
その他 | 0.247
合計 |  |  | 2120
補助金 | 35000 | [14 empty] | a |  |  |  | b |  | a | b
| 30000 | [14 empty] | 3 | 1406000
太陽光パネル価格 | 実単価 | 名目総額 | 実総額 | 費用計 | 実単価 | [10 empty] | 4 | 1846000
3 | 498666.6667 | 1406000 | 1496000 | 1570800 | 516075 | [10 empty] | 5 | 2164000
4 | 491500 | 1846000 | 1966000 | 2064300 | 516075 | 440000 | 1 | [8 empty] | 6 | 2437000 | 2297500 | 2585500 | 430916.6667
5 | 467800 | 2164000 | 2339000 | 2455950 | 491190 | 420000 | 0.95455 | [8 empty] | 7 | 2663000 | 2528000 | 2864000 | 409142.8571 | 21773.8095 | 7 | 2864000
6 | 441166.6667 | 2437000 | 2647000 | 2779350 | 463225 | 400000 | 0.90909 | [8 empty] | 8 | 2846000 | 2714000 | 3098000 | 387250 | 21892.8571 | 8 | 3098000
7 | 415428.5714 | 2663000 | 2908000 | 3053400 | 436200 | 380000 | 0.86364 | 380428.5714 | [7 empty] | 9 | 2984000 | 2858000 | 3290000 | 365555.5556 | 21694.4444 | 9 | 3277000
8 | 390750 | 2846000 | 3126000 | 3282300 | 410287.5 | 360000 | 0.81818 | [8 empty] | 9.9 | 3070000 | 2945500 | 3420700 | 345525.2525 | 20030.303 | 9.9 | 3416200
9 | 366555.5556 | 2984000 | 3299000 | 3463950 | 384883.3333 | 340000 | 0.77273
9.9 | 345101.0101 | 3070000 | 3416500 | 3587325 | 362356.0606 | 322400 | 0.73273
10 | 339603.9604 |  |  | 3565841.5842 | 356584.1584 | [10 empty] | 傾き | -21872.9026
[16 empty] | 切片 | 562223.8294
換算係数 | 3.3058 | ㎡/坪
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 方位
| 方位 | 0°(真南) | 15° | 30° | 45° | 90°(東､西) |  | 0 | 3
0 | 水平面 | 88.4% | 88.4% | 88.4% | 88.4% | 88.4% |  | 15 | 4
10 | 10° | 94.3% | 94.1% | 93.4% | 92.3% | 87.6% |  | 30 | 5
20 | 20° | 98.2% | 97.8% | 96.6% | 94.6% | 85.8% |  | 45 | 6
30 | 30° | 100% | 99.6% | 97.8% | 95.1% | 82.8% |  | 90 | 7
40 | 40° | 99.7% | 99% | 97% | 93.6% | 78.9%
|  |  | 0 | 15 | 30 | 45 | 90
|  | 方位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | パネル導入量 | パネル単価(%)
[12 empty] | 4 | 1
| 1 | 0 | 88.4% | 88.4% | 88.4% | 88.4% | 88.4% |  |  |  |  | 5 | 0.95455
| 2 | 10 | 94.3% | 94.1% | 93.4% | 92.3% | 87.6% |  |  |  |  | 6 | 0.90909
| 3 | 20 | 98.2% | 97.8% | 96.6% | 94.6% | 85.8% |  |  |  |  | 7 | 0.86364
| 4 | 30 | 100% | 99.6% | 97.8% | 95.1% | 82.8% |  |  |  |  | 8 | 0.81818
| 5 | 40 | 99.7% | 99% | 97% | 93.6% | 78.9% |  |  |  |  | 9 | 0.77273
[12 empty] | 9.88 | 0.73273
|  | 30 | 0
|  |  | 30 | 度
|  |  | 0.5236 | rad
|  | Sin | 0.5
|  | Cos | 0.86603
| 1 | 0 | 0.86603
| 2 | 10 | 0.93969
| 3 | 20 | 0.98481
| 4 | 30 | 1
| 5 | 40 | 0.98481
CO2 | 太陽光 | 0.048 | kg-CO2/kWh
| 東電 | 0.461 | kg-CO2/kWh
|  |  | 保証料率 | 金利 |  |  | フォームパラメータ
ローン種別 | 1 | 銀行ローン変動金利 | 2% | 0.875% |  |  | 支払いタイプ | 3
| 2 | 銀行ローン10年固定金利 | 2% | 1.2% |  |  | ソーラーカーポート使用 | FALSE | 2200000
| 3 | 一条工務店夢発電 | 0% | 1% |  |  | 住宅種別 | 1 | 5 | 0.5
| 4 | 自己資金 | 0% | 0% |  |  | 全量買取 | TRUE
| 5 | 任意ローン | 2% | #REF! |  |  | パネル価格 | 4662233.2607
[7 empty] | 合計 | 4662233.2607
住宅種別 |  |  | 年数 | 税率
| 1 | 長期優良住宅 | 5 | 50%
| 2 | 一般住宅 | 3 | 66.67%
税金
年収
| 0 | 5% | 0
| 195 | 10% | 97500
| 330 | 20% | 427500
| 695 | 23% | 636000
| 900 | 33% | 1536000
| 1800 | 40% | 2796000

## バージョン情報 (hidden)
バージョン | 修正点
0.1 | 長期優良住宅の固定資産税減税を評価できるように修正しました。
0.2 | 太陽光発電パネルの価格が間違えておりました。修正しました。
0.3 | 金利計算の間違いを修正、月次返済額情報を追加、CO2削減情報を追加
0.5 | 全量買取制度に対応
0.6 | 雑所得税率計算ミスを修正、復興税を考慮

## 皆さんのデータ (hidden)
[5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 返済期間 | 7
| 容量 | 勾配 | 角度 | カーポート | 雪止め | 容量 | 年間発電量 | 価格 | 返済月額 | 年 | ヶ月 | 利益 | 予想価格 | カーポート価格
Aさん | 23.8 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 29.4 | 27051 | 1124.2 |  | 11 | 1 | 885.1 | 901.1727 | 223.0273
じゅんさんA | 13.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 12750 | 511 | 44684 | 10 | 8 | 437 | 511.52
じゅんさんB | 16.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16230 | 643.7 | 56527 | 10 | 6 | 563.7 | 645.9639
kakuさん | 10.8 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 10.8 | 9226 | 432.2 | 37162 | 12 | 5 | 260.1 | 420.6856
ちるりさん | 19.6 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 19.6 | 17066 | 756.8 | 66468 | 11 | 11 | 508.3 | 749.0316
とりさん | 12 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10242 | 423.2 | 37162 | 11 | 0 | 436.4 | 466.2233
takeさん | 22.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 22222 | 866.3 | 76076 | 10 | 4 | 787.4 | 865.2165
ナッツさん | 19.2 | 5.6 | 0 | 1 | 1 | 24.8 | 22728 | 952.8 | 76068 | 11 | 2 | 735.2 | 734.388 | 218.412
Bさん | 23.4 | 3.5 | -45 | 0 | 0 | 23.4 | 24003 | 888.3 | 80330 | 9 | 9 | 901.9 | 886.8103
Bさん2 | 24.2 | 3.5 | -45 | 0 | 0 | 24.2 | 24823 | 917.7 | 83074 | 9 | 9 | 933.7 | 915.5084
Bさん3 | 19.8 | 3.5 | -30 | 1 | 0 | 25.4 | 26546 | 961.8 | 88843 | 9 | 6 | 1020.2 | 756.3434 | 205.4566
しんさん | 10.8 | 1.5 | 45 | 0 | 0 | 10.8 | 9494 | 423.2 | 37162 | 12 | 0 | 280.6 | 420.6856
キラキラさん | 18.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 18983 | 702.5 | 63533 | 9 | 9 | 713.4 | 705.0204
Cさん | 16 | 1.5 | 60 | 0 | 0 | 16 | 14235 | 614.3 | 53945 | 11 | 7 | 441.9 | 616.2749

## 価格推定 (hidden)
お名前 | 容量 | 単価
Aさん
じゅんさんA | 13.2 | 38.7121
じゅんさんB | 16.8 | 38.3155
kakuさん
ちるりさん
とりさん
takeさん | 22.8 | 37.9956
ナッツさん
Bさん | 23.4 | 37.9615
Bさん2 | 24.2 | 37.9215
Bさん3
しんさん | 10.8 | 39.1852
キラキラさん | 18.4 | 38.1793
Cさん | 16 | 38.3937